| 【 消防設備維護與保養】標準作業程序 |
| --- |
| 編 號 | 總—營繕組011 | 承辦人 | 張博堯 | 分機 | 3204 |
| 所屬單位 | 總務處營繕組 | 代理人 | 戴宜玲 | 分機 | 3243 |
| 法令依據 | 依據消防法第6條及第9條相關規定辦理。 | 訂定日期 修改日期 | 96.06.12 99.11.20 |
| 會辦單位 主計室 | <<作業流程圖>> | <作業期限> 每年10至11月中旬完成下一年度保養合約 |
| 作業注意事 項 | 一、依據消防法第6條規定維護設備正常運作乃管理權人之職責及第8、9條消防設備師或消防設備士定期檢測設備結果，應限期報請當地消防機關備查。 二、廠商每月必須提出維護保養及檢查記錄，以作為三個月為一期之付款憑據。 三、維護廠商應提供本校每月或每季檢查之記錄，並將各項缺失彙整及提供缺失改善報價參考。 |
| 使用表單文 件 | 外部申請者所需之表單文件 | 內部使用之表單文件 |

# Text boxes

由本處統一彙整全校消防設施並擬

定委外保養維護計畫，經簽奉核可

後，依採購法辦理維護保合約。

依據檢查缺失報告，由本處通知相關單位提出缺失改善請修單後，辦理缺失改善（金額較大者，列入年度計畫改善）。

依據維護保養合約，廠商應於每月及每季實施檢查並將檢查缺失紀錄呈報本校。