國立臺中教育大學

排氣裝置定期檢查記錄表

場所名稱：                                                     年    月    日

| 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查 結果 | 不合格危害風險 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 嚴重性 | 可能性 |  |
| 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 | 目視 |  |  |  |  |
| 導管接合部分之狀況。 | 目視 |  |  |  |  |
| 吸氣及排氣之能力。 | 風速計 |  |  |  |  |
| 其他保持性能之必要事項。 | 目視及工具 |  |  |  |  |
| 註：1.本表依年度自動檢查計畫辦理。 2.本表每年至少實施1次，檢查結果：合格：；不合格：×。 有異常者，請註明異常情況擬採取措施 3.評估危害風險（＊為嚴重性危害；？為可能性危害；－為無危害） 4.檢查記錄表請詳實填寫，本表保存期限3年。 5.檢查工作流程、機械設備結構圖： |  |  |  |  |  |

系所主管：             授課老師：              檢查人員：