臺中教育大學承攬作業危害告知及安全協議組織會議記錄

作業名稱：                             編 號：

會議時間：                             地 點：

參加人員：

校方人員(實驗場所)：

承攬商名稱：

承攬商負責人：

承攬商-業務負責人 :

承攬商安衛管理人員:

一、作業環境危害告知及勞工作業安全衛生事項

1.本場所使用

□ 化學藥品

□ 生物材料

□ 放射物質

□ 工作內容

□ 作業範圍

2.本工作期間為自開工日  年  月  日起至完工日止。

3.為防止意外事故，                應依據勞工安全衛生法之規定，指導工作人員執行相關工作，如自動檢查事項。

4.對於各項作業之推動進行，                應指定該作業之負責人

，擔任指揮及協調之工作，並協助工作場所之巡視、其他為防止職業災害之必要事項。

5.對於工作人員有發生危害之虞作業，                 應提供相關防護設備，並訂定工作守則。

6.對於活動所有場設、器械與自動檢查、教育訓練等事宜，                 應辦理相關作業。

7.對於維修作業之相關安全衛生設施，                 應切實辦理，並應經常注意維修與保養。如發現有異常時，應即補修或採其他必要措施。如有臨時拆除或使其暫時喪失效能之必要時，應顧及勞工身體及作業狀況，使其暫停工作或採其他必要措施，於其原因消除後，應即恢復原狀。

8.對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止該機械運轉。為防止他人操作該機械之起動裝置，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害勞工之安全設施。

二、本承攬商已被國立臺中教育大學之發包(使用)單位充分告知施工工作環境，並瞭解其作業可能之危害因素，針對危害因素分析及防範措設施管理如下：

| 危害因素告知單 共5頁，第1頁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱： | 負責人： |  | 承攬工項： |
| 施工期間： | 施工地點： |  | 施工人數： |
| 一、基本遵守事項 1. 進入工區應戴安全帽並配掛識別證，非施工人員嚴禁進入工區。 2. 高架作業應繫安全帶，嚴禁於架上置料及拆除相關安衛措施(鷹架、長條型防墜網、中欄杆) 3. 工區內臨時用電掛名牌，電線一律高架，尤其地坪潮濕區域，電源限接二次側，並需使用標準插頭及電纜線。 4. 工區內安衛措施嚴禁拆除，並與工班及相關施工人員宣導"隨手作安衛"之觀念。 5. 各工程施工時，需有安衛主管或專人於旁管理及注意安衛，避免不安全之行為發生。 6. 電焊作業須有防止電擊裝置方可作業。 7. 承商應加強其所屬施工人員及施工區域之危害告知，並確實予以適當之安衛宣導、訓練。 8. 承商確實巡查工區之安衛，並將缺失確實回報，以利安衛管理維護及確保施工人員生命、財產。 |  |  |  |
| 二、作業項目 |  |  |  |
|  1. 高架作業  2. 組模、拆模  3. 木料切割  4. 施工架組立、拆卸  5. 鋼筋組配  6. 氣體切割  7. 電焊 |  |  8. 氣體  9.土方開挖  10. 吊裝、搬運  11. 電氣安裝  12. 油漆、粉刷  13. 打樁作業  14. 擋土支撐架設 |  15. 預拌混凝土輸送  16. 混凝土澆置作業  17. 電梯安裝  18. 游離輻射作業  19. 其他 |
| 三、可能之危害 |  |  |  |
|  1. 墜落、滾落  2. 感電  3. 崩(倒)塌  4. 物料掉落  5. 跌倒  6. 衝撞、被撞  7.夾、捲、切、割、 擦傷 |  8. 火災  9. 爆炸  10. 缺氧  11. 交通事故  12. 中毒  13. 溺水  14. 物體破裂 |  |  15. 粉塵危害  16. 踩踏  17. 異常氣壓  18. 與高低溫之接觸  19. 與有害物之接觸  20. 輻射曝露及污染  21. 其他 |

危害因素告知單(續) 共5頁，第2頁

四、危害防止措施 (一) 墜落、滾落  1. 承攬商雇用勞工從事高架作業時，應依行政院勞委會頒佈之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。  2. 二公尺以上地面或牆面開口部份應設置護欄或護蓋；構台、工作台四周應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。  3. 勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，其下方並設置安全網。  4. 勞工有下列情事之一者，承攬商不得使其從事高架作業。 a.酒醉或有酒醉之虞者。 b.身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。 c.情緒不穩定，有安全顧慮者。 d.勞工自覺不適從事該項工作者。 e.其他經主管人員認定者。 (二) 感電  1. 各承攬商使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。  2. 本工地電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞，其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。  3. 本工區附近如有高壓電線，除應向台灣電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬商於吊舉物件，或搬運長物時，亦應特別小心，避免碰觸。  4. 承攬商自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。  5. 於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。  6. 電焊機外殼應接地並標示，電焊人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上舖設防火毯。 (三) 崩(倒)塌  1. 深度一.五公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨開挖面之上方。  2. 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯之損傷、變形或腐蝕者，不得使用。  3. 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生坍塌事故。  4. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。  5. 模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防崩塌。  6. 施工架應固定於穩固之地面(活動施工架除外)，工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。

危害因素告知單(續) 共5頁，第3頁

(四) 物件掉落  1. 承攬商於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。  2. 各承攬商應嚴格督促所僱勞工進入工作區應佩戴安全帽，並扣好顎帶。  3. 承攬商於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋板、斜籬或防護網。  4. 承攬商於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。  5. 承攬商應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。  6. 起重機之吊鉤，應裝設防滑舌片，以防吊物脫落。 (五) 跌倒  1. 承攬商於每日工作前，應先整頓工作環境。  2. 施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨礙勞工動作。  3. 工作場所地面應儘量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。  4. 樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 (六) 衝撞、被撞  1. 起重機作業手吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，致撞及人員或物品。  2. 抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可跑步，避免撞傷他人。 (七) 夾、捲、切、割、擦傷  1. 圓鋸機、研磨機使用時，禁止取下護罩。  2. 工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等有使勞工被捲、夾、擦傷者，應設護罩或護欄。 (八) 火災  1. 嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「嚴禁煙火」場所吸煙及使用明火。  2. 焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或舖蓋防火毯。 (九) 爆炸  1. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加予固定。  2. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。  3. 工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司處理，並設置警戒，嚴禁一切煙火。 (十) 缺氧  1. 承攬商雇用勞工於缺氧危險場所作業時，應依行政院勞委會頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。  2. 承攬商僱用勞工從事局限空間作業(缺氧危險作業)前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時，應禁止勞工進入。  3. 勞工於進入儲水槽、化糞池、人孔、管道等局限空間(缺氧危險場所)作業前，應先行通風換氣。

危害因素告知單(續) 共5頁，第4頁

(十一)交通事故  1. 營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。  2. 營建車輛於工區內應按規定時速行駛。  3. 勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 (十二)中毒  1. 承攬商於雇用勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依行政院勞工委員會頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預則防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。  2. 勞工於上述工作場所作業時，應佩戴合適之防毒口罩。  3. 勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 (十三)溺水  1. 地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 (十四)物體破裂  1. 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。  2. 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂，割傷人員。 (十五)粉塵危害  1. 承攬商雇用勞工從粉塵作業時，應依行政院勞工委員會頒佈之「粉塵危害預防標準」處理。  2. 勞工於有粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 (十六)踩踏  1. 高度超過1.5公尺之工作場所，承攬商應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上、下之設備。 (十七) 與高低溫之接觸  1. 承攬商雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞工委員會頒佈之「高 溫作業勞工作息時間標準」處理。  2. 勞工於低溫工作場所作業時，承攬商應提供保暖衣著，供勞工穿著。 (十八)與有害物之接觸  1. 承攬商雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。 (十九)其他

| 危害因素告知單(續) 共5頁，第5頁 |  |
| --- | --- |
| 以上工安衛事項，本人已確實明瞭，並允諾確實遵守。 |  |
| 施工人員簽名： |  |
| 工地主任： | 廠商安全衛生人員： |

三、安全協議組織會議確認簽署：

協議組織成員(簽名)

- 臺中教育大學

使用單位經辦人員：

其他相關人員：

- 承攬廠商

業務代表人員：

特殊作業主管人員：