國立臺中教育大學動火作業檢點表

1.動火施工日期/時間：    年    月    日    時    分

2.動火地點（區域）：

3.動火作業區域四周之易燃物品是否已清除或做好必要防護措施。

□已清除或做好必要防護措施    □未有易燃物品

4.火星灑落點是否做好防護措施。

□是              □否

5.切割通風排氣管或化學管路時，是否先將管內之易燃危險物質清除

□是              □否           □未實施該項作業

6.承包商是否已自備滅火器在動火作業區域旁警戒備用（須至少一具）。

□是                          □否

7.承包商是否指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員或消防人員在場監督？（簽名前請須確實將上述防護措施確認檢查）

□是         □否     監督者簽名：

備註：

1.動火前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止動火工作。。

2.作業區附近的可燃物品必須清除，如無法搬動之物品，應採取防火毯、薄鐵皮及其他絕緣材料覆蓋或阻擋，如有木料可用水淋濕，特別要檢查焊道背面是否有引燃物品。

3.切割通風排氣管時，應先清除管內之危險物質。

作業人員：            主管：             校方：