| 【水塔清洗維修保養】標準作業程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 總—營繕組006 |  | 承 辦 人 | 林炳聰 |  | 分機 | 8052 |
| 所屬單位 | 總務處 營繕組 |  | 代 理 人 | 戴宜玲 |  | 分機 | 3243 |
| 法令依據 | 台灣自來水公司-水池、水塔清洗規範 |  | 製表日期 | 96年06月12日 |  |  |  |
|  |  |  | 修改日期 | 107年05月01日 |  |  |  |
| 會辦單位 各棟大樓 事務組 主計室 | <<作業流程圖>> 調查需要清洗水塔數量及請事務組委外廠商辦理 廠商依據預定清洗各大樓 日期，通報各大樓應變停用水準備 承辦人協助採購單位辦理完工確認與驗收 |  |  |  | <作業期限> 每學年開學前辦理（每年一次） |  |  |
| 作業注意事 項 | 一、每學年利用開學前（暑假期間），辦理各大樓水塔清洗，並委由事務組配合辦理勞務採購相關事宜。 二、承攬廠商需排定各大樓水塔預定請洗日期後，由本組上網公告週知；並應於請洗前一日，由廠商再次書面或電話通知該大樓，以利使用單位因應停水事宜。 三、各大樓水塔清洗完成後，由該大樓管理人員簽名驗收，並俟全部完成後由本組彙整辦理驗收付款。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用表單文 件 | 外部申請者所需之表單文件 | 內部使用之表單文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上網填請購單 |  |  |  |  |  |