| 【消防安全設備檢測及申報】標準作業程序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 總—營繕組010 |  | 承辦人 | 張博堯 | 分機 | 3204 |
| 所屬單位 | 總務處 營繕組 |  | 代理人 | 戴宜玲 | 分機 | 3243 |
| 法令依據 | 依消防設備檢驗簽證與申報辦法 |  |  |  | 訂定日期 修改日期 | 960612 991211 |
| 會辦單位 主計室 | <<作業流程圖>> 簽請委外辦理消防安全設備檢修及申報之勞務採購 統計全校消防安全設備 廠商完成消防安全設備檢測並製作 消防安全設備檢修報告書 廠商代為向當地消防機關申報後核備結案、付款 |  |  |  | <作業期限> 每年三月前完成檢測申報 |  |
| 作業注意事 項 | 一、本申報依消防法第九條及消防法施行細則第6條及各類場所消防安全設備設置標準第12條辦理。 二、本校應於每年2月完成委外檢測及申報廠商，廠商應於3月底前完成所有檢測並完成申報。 三、當年度檢查缺失，小缺失應立即處理，金額較大或較大缺失應列入下年度計畫整體改善。 |  |  |  |  |  |
| 使用表單文 件 | 外部申請者所需之表單文件 | 內部使用之表單文件 |  |  |  |  |
|  | 消防設備檢驗簽證與申報書 |  |  |  |  |  |