國立臺中教育大學乾燥機定期檢查表

學院、系所：　　                                                           檢查日期：　　年　　月　　日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 不合格危害風險 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 嚴重性 | 可能性 |  |
| 1 | 內、外部是否有損傷，變型或腐蝕 | 檢視確認 |  |  |  |  |
| 2 | 換氣設備或安全閥、壓力錶是否正常 | 測試確認 |  |  |  |  |
| 3 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否正常 | 檢視、測試 |  |  |  |  |
| 4 | 內部溫度設定裝置及調整裝置是否正常 | 檢視、測試 |  |  |  |  |
| 5 | 設置於內部之電氣及配線是否正常 | 檢視、測試 |  |  |  |  |
| 6 | 設置於內部之機械是否正常 | 檢視、測試 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 檢視確認 |  |  |  |  |
| 注意 事項 | 1.檢查結果“正常”打( ˇ )，“異常”的打( × )。 2.檢查表請詳實填寫並保存三年 |  |  |  |  |  |

系所主任:                   　　     授課老師：　　                         檢查人員：