國立臺中教育大學熱水爐定期檢查表

地點：                                          　 年 　月 　日

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  |  | 改善處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 |  | 異常 |  |
| 熱水爐本體 |  | 筒體（汽水鼓）有無損傷、變形 |  |  |  |  |
|  |  | 爐筒有無損傷或壓潰膨出 |  |  |  |  |
|  |  | 煙管或水管有無局部過熱或洩漏 |  |  |  |  |
|  |  | 外殼、保溫有無損傷、鬆弛龜裂 |  |  |  |  |
| 燃燒裝置 |  | 燃料油加熱器有無損傷 |  |  |  |  |
|  |  | 燃料輸送泵及管有無損傷 |  |  |  |  |
|  |  | 噴燃器有無損傷及污染 |  |  |  |  |
|  |  | 過濾器有無堵塞或損傷 |  |  |  |  |
|  |  | 燃燒器及爐壁有無污染及損傷 |  |  |  |  |
|  |  | 煙道有無洩漏、損傷及風壓異常 |  |  |  |  |
| 自動控制裝置 |  | 自動啟動停止裝置機能有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 火焰檢出裝置有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 燃料切斷裝置有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 水位調節裝置有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調節裝置有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 電器配線端子有無異常 |  |  |  |  |
| 附屬裝置 |  | 給水裝置有無異常 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力表及水位計是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫狀態 |  |  |  |  |
|  |  | 安全閥性能是否正常 |  |  |  |  |
| 機房 |  | 地板是否乾淨無積水 |  |  |  |  |
|  |  | 拉門是否開關正常 |  |  |  |  |
|  |  | 窗戶是否開關正常 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 牆壁是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 屋頂是否完好 |  |  |  |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素 □發現危害 □未發現危害 |  |  | 危害分析： |  |  |
| 危害風險 | 評估危害風險（嚴重性及可能性分析） □無危害風險 □有危害風險 |  |  | 危害風險分析： |  |  |

註： 1.檢查結果正常狀態打「ˇ」，異常狀態打「〤」。無該項目者打「/」。

2.最高使用壓力每1㎏/c㎡以下；傳熱面積在一平方公尺以下或筒體內徑三百毫米以下長度在六毫米以下；傳熱面積在3.5㎡以下且內徑25毫米以上開放於大氣中等皆屬之。

填表人：                審核：                   主管：