| 【 飲水機維護保養】標準作業程序 |
| --- |
| 編 號 | 總—營繕組012 | 承辦人 | 戴宜玲 | 分機 | 3243 |
| 所屬單位 | 總務處營繕組 | 代理人 | 黃家寅 | 分機 | 3205 |
| 法令依據 | 飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法 | 訂定日期 修改日期 | 96.06.12 98.02.17 |
| 會辦單位 主計室 | <<作業流程圖>> | <作業期限> 每年10至11月中旬完成下一年度保養合約 |
| 作業注意事 項 | 一、本飲水機保養與維護契約，主要機型為落地型，不含桌上型。 二、為節約用水，依規定禁止採購RO逆滲透飲水機。 三、飲水機每個月保養維護一次，每三個月更換濾心一次。 四、為維護本校飲用水安全，依法委由經環保署核可之環境檢測機構定期檢驗（每季一次），每次檢測台數為總數的八分之一以上（學務處負責）。 五、抽驗合格將檢驗資料公布於飲水機明顯位置及總務處網頁，不合格則請維護保養廠商改善至合格。 |
| 使用表單文 件 | 外部申請者所需之表單文件 | 內部使用之表單文件 |
|  | 更換濾心紀錄表 | 飲用水檢驗及設備維護紀錄表 |

# Text boxes

廠商依限完成維修保養後，檢附保養維護紀錄連同發票，送本處辦理付款

簽請委外辦理維護保養勞務採購

廠商依據契約規定，辦理飲水機保養維護及更換濾心

彙整統計全校飲水機數量及位置

廠商依據契約規定，辦理飲水機故障維修及故障排除